主动公开                        佛环三复〔2022〕3号

# 关于《佛燃三水水都分布式能源站项目环境

# 影响报告表》审批意见的函

佛山三水佛燃热电有限公司：

你公司报来由广东顺德环境科学研究院有限公司编制的《佛燃三水水都分布式能源站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，统一项目代码：2017-440607-04-01-580217）等材料已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条、第二十二条等条文，经研究，批复如下：

一、你公司及广东顺德环境科学研究院有限公司对报批材料的真实性负责，对《报告表》的评价结论负责，你公司谨慎选择治理工艺，并对生产过程中的安全生产负责。

二、项目位于广东省佛山市三水区西南街道水都金本污水处理厂以东、东官员涌和周灶涌交汇处以西、南岸变电站以北地块（中心地理位置：北纬 23°5'44.412 "、东经112°50'39.598"），占地面积41438.6平方米，建筑面积45390.52平方米。项目总投资118889万元，其中环保投资363万元。项目利用天然气作为燃料，实现热电联供，总体规划建设容量240MW，建设两套120 MW一拖一联合循环热电联供天然气分布式能源机组（两套均为AE64.3A型燃气轮机+双压无再热自然循环余热锅炉+凝抽式汽轮机），设计热负荷135t/h，蒸汽参数是1.27MPa，230℃；同时新建一台15t/h的燃气启动锅炉，蒸汽参数约为1.3MPa，230℃。本项目不包括输变电、热网建设内容。项目新增劳动定员72人，均在厂内就餐不住宿，年工作365天，三班制，每班8小时。

根据《报告表》评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求，其建设从环境保护角度可行。

- 项目须严格按《报告表》的要求落实各项环境保护措施，执行各项污染物排放标准，并重点做好如下工作：

- 施工过程中，按照《报告表》要求落实环境保护措施，降低对周边环境的影响。

（二）项目生活污水产生量为972吨/年，经预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B 级排放标准的较严者后，经市政管网排入金本污水处理厂进行处理。生产废水产生量为746090吨/年，经预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B 级排放标准的较严者后，经市政管网排入金本污水处理厂进行处理。

（三）项目热电联产机组余热锅炉烟气执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2规定的大气污染物特别排放限值；燃气锅炉燃烧废气中的颗粒物、二氧化硫和烟气黑度执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)燃气锅炉大气污染物排放限值，根据《广东省生态环境厅关于2021年工业炉窑、锅炉综合整治重点工作的通知》（粤环函〔2021〕461号），氮氧化物浓度限值执行50mg/m³；食堂油烟废气参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准。

（四）项目必须合理布局厂房和设备，噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

（五）项目产生的固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化原则，做好分类管理并建立台账。危险废物交由有资质的单位处理，一般工业固体废物委托具备资格和能力的单位处理。各类固废厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013年修改单等要求；建筑垃圾、生活垃圾分类管理并交由相关部门分类处理。

（六）规范设置排污口，所有排放口、污水管网和雨水管网等应按《佛山市环境保护局关于全面推进工业企业污水排放口及给排水系统规范化管理的通知》（佛环〔2018〕66号）要求执行。

- 核定全厂大气污染物排放总量指标二氧化硫为0.24吨/年（有组织），氮氧化物为286.87吨/年（有组织），根据《佛山市排污权有偿使用和交易管理办法》（佛府办〔2020〕19号），本批复中核定的需要新增大气污染物总量指标，应当在依法申领（或变更）排污许可证前，通过排污权交易取得，其新增的排污总量指标数量按本批复意见确定。

五、项目主要产污工序（燃烧）及主要治理设施安装高清视频监控，并与三水分局在线监控平台联网。

六、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

七、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工并具备试生产（运行）条件后，你公司须向三水分局进行排污申报登记，领取排污许可证或登记后，方可投入试生产（运行），并应在规定期限内完成竣工环境保护验收。

此复。

佛山市生态环境局

2022年1月12 日

抄送：佛山市自然资源局三水分局，区发展和改革局，区应急管理局，西南街道办事处，广东顺德环境科学研究院有限公司。