主动公开                        佛环三复〔2022〕6号

关于《广东能源佛山三水南山镇光伏复合项目环境影响报告表》审批意见的函

广东省电力开发有限公司：

你公司报来由佛山钦盛环保科技有限公司编制的《广东能源佛山三水南山镇光伏复合项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，统一项目代码：2103-440607-04-01-744155）等材料已收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六

条、第二十二条等条文，经研究，批复如下：

一、你公司及佛山钦盛环保科技有限公司对报批材料的真实性负责，对《报告表》的评价结论负责，你公司谨慎选择治理工艺，并对生产过程中的安全生产负责。

二、项目位于佛山市三水区南山镇六和村及周边地区，分六个发电区，每个发电区的中心地理坐标分别为：光伏发电A区（北纬23°27′58.20″、东经112°49′34.79″）、光伏发电B区（北纬23°27′39.978″、东经112°51′22.93″）、光伏发电C区（北纬23°27′10.779″、东经112°49′56.72″）、光伏发电D区（北纬23°26′16.01″、东经112°49′45.83″）、光伏发电E区（北纬23°25′57.31″、东经112°48′44.03″）、光伏发电F区（北纬23°23′43.987″、东经112°49′52.78″）。项目占地面积5767亩，大部分为农用地，有小部分为建设用地，不涉及基本农田和林业用地。项目总投资15亿元，其中环保投资89万元。项目主要从事光伏发电，总装机容量300MW，包括光伏发电区（规划72个3.15MW光伏发电单元）建设。地面区域首年综合总发电量为34523.4万kWh，首年综合利用小时数为1150.76h，25年总发电量为804659.87 万kWh。项目劳动定员10人，主要工作是巡视检查，均不在光伏发电区内食宿。年工作365天，实行白天一班制。

根据《报告表》评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求，其建设从环境保护角度可行。

三、项目须严格按《报告表》的要求落实各项环境保护措施，执行各项污染物排放标准，并重点做好如下工作：

（一）施工过程中，按照《报告表》要求落实环境保护措施，降低对周边环境的影响。项目施工废水经沉淀后回用于施工，不外排；生活污水经处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GBT 18920-2020）表1限值回用于绿化，不外排。项目营运过程中产生的清洗废水8972.096立方米/年，直接回用到鱼塘中，作为鱼塘的补充用水。

（二）保持施工现场洒水抑尘，确保施工扬尘执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放限值。

（三）施工过程中，要尽量选用低噪声机械和设备，并采取有效的降噪、减振措施，合理规划运输路线，减少运输及施工过程对沿线敏感点的影响，必须确保产生的噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）标准限值。未经批准，夜间禁止施工。营运期的噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。

（四）项目产生的固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化原则，做好分类管理并建立台账。危险废物交由有资质的单位处理，一般工业固体废物委托具备资格和能力的单位处理。各类固废厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013年修改单等要求；建筑垃圾、生活垃圾分类管理并交由相关部门分类处理。

（五）规范设置排污口，所有排放口、污水管网和雨水管网等应按《佛山市环境保护局关于全面推进工业企业污水排放口及给排水系统规范化管理的通知》（佛环〔2018〕66号）要求执行。

四、项目不核定污染物总量控制指标。

五、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工并具备试生产（运行）条件后，你公司须向三水分局进行排污申报登记，领取排污许可证或登记后，方可投入试生产（运行），并应在规定期限内完成竣工环境保护验收。

此复。

佛山市生态环境局

2022年1月25日

抄送：佛山市自然资源局三水分局，区发展和改革局，区应急管理局，南山镇政府，佛山钦盛环保科技有限公司。