佛山市三水区用户水龙头水质监测信息公开表（2022年第三季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **监测地点地址** | **供水单位** | **采样单位** | **检测单位** | **检测时间** | **监测指标** | **检测结果评价** | **不达标指标的检测值** | **健康风险提示及安全饮水建议** |
| 1 | 西南街道锦盈嘉园 | 佛山市西江供水有限供水 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | pH、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所有指标均合格。 | 无 | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 2 | 北江小学 | 佛山市西江供水有限供水 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | pH、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所有指标均合格。 | 无 | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 3 | 西南街道第七小学 | 佛山市西江供水有限供水 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | pH、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所有指标均合格。 | 无 | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 4 | 三水区实验小学 | 佛山市西江供水有限供水 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | pH、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所有指标均合格。 | 无 | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 5 | 西南街道新华南路二号 | 佛山市西江供水有限供水 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | pH、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所有指标均合格。 | 无 | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 6 | 健力宝中学 | 佛山市西江供水有限供水 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | pH、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所有指标均合格。 | 无 | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 7 | 华侨中学附属小学 | 佛山市西江供水有限供水 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | pH、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所有指标均合格。 | 无 | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 8 | 云东海学校 | 佛山市三水佛水供水有限公司（北江水厂） | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | pH、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所有指标均合格。 | 无 | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 9 | 三水区实验中学 | 佛山市三水佛水供水有限公司（北江水厂） | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | pH、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所有指标均合格。 | 无 | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 10 | 妇教所 | 佛山市三水佛水供水有限公司（北江水厂） | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | pH、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所有指标均合格。 | 无 | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 11 | 乐平南边中心小学 | 佛山市三水佛水供水有限公司（北江水厂） | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | pH、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所有指标均合格。 | 无 | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 12 | 佛山市第一人民医院附属乐平医院 | 佛山市三水佛水供水有限公司（北江水厂） | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | pH、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所有指标均合格。 | 无 | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 13 | 乐平镇政府 | 佛山市三水佛水供水有限公司（北江水厂） | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | pH、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所有指标均合格。 | 无 | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 14 | 白坭镇中心小学 | 佛山市西江供水有限供水 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | pH、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所有指标均合格。 | 无 | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 15 | 白坭镇政府 | 佛山市西江供水有限供水 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | pH、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所有指标均合格。 | 无 | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 16 | 白坭镇金竹村 | 佛山市西江供水有限供水 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | pH、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所有指标均合格。 | 无 | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 17 | 大塘医院 | 佛山市三水佛水供水有限公司（北江水厂） | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | pH、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所有指标均合格。 | 无 | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 18 | 大塘镇中心小学 | 佛山市三水佛水供水有限公司（北江水厂） | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | pH、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所有指标均合格。 | 无 | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 19 | 大塘镇政府 | 佛山市三水佛水供水有限公司（北江水厂） | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | pH、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所有指标均合格。 | 无 | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 20 | 迳口中心小学 | 佛山市三水佛水供水有限公司（北江水厂） | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | pH、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所有指标均合格。 | 无 | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 21 | 南山卫生院 | 佛山市三水佛水供水有限公司（北江水厂） | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | pH、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所有指标均合格。 | 无 | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 22 | 南山镇六和小学 | 佛山市三水佛水供水有限公司（北江水厂） | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年6月15日 | pH、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所有指标均合格。 | 无 | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 23 | 芦苞龙坡中学 | 佛山市三水佛水供水有限公司（北江水厂） | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | pH、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所有指标均合格。 | 无 | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 24 | 芦苞镇政府 | 佛山市三水佛水供水有限公司（北江水厂） | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | pH、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所有指标均合格。 | 无 | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 25 | 芦苞镇实验小学 | 佛山市三水佛水供水有限公司（北江水厂） | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | pH、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所有指标均合格。 | 无 | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 26 | 佛山市三水区三水中学 | 佛山市三水区三水中学 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | pH、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所有指标均合格。 | 无 | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 27 | 佛山市三水区人民医院 | 佛山市三水区人民医院 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | pH、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所有指标均合格。 | 无 | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 28 | 佛山市三水中旅集团有限公司华夏酒店 | 佛山市三水中旅集团有限公司华夏酒店 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | pH、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所有指标均合格。 | 无 | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。