佛山市三水区用户水龙头水质监测信息公开表（2018年第 二  季度）

| 序号 | 监测地点地址 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三水区云东海街道，三水中学 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2018年4月24日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯/总氯等 | 经检测，所有指标均合格。 | 无 | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 2 | 三水区西南街道，三水猪肚包鸡 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2018年4月24日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯/总氯等 | 经检测，所有指标均合格。 | 无 | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 3 | 三水区西南街道，疾病防治所 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2018年4月24日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯/总氯等 | 经检测，所有指标均合格。 | 无 | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 4 | 三水区西南街道西南街道，沙头安置房 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2018年4月24日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯/总氯等 | 经检测，所有指标均合格。 | 无 | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 5 | 三水区西南街道西南街道，实验小学 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2018年4月24日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯/总氯等 | 经检测，所有指标均合格。 | 无 | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 6 | 三水区西南街道西南街道，袁记餐厅 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2018年4月24日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯/总氯等 | 经检测，所有指标均合格。 | 无 | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 7 | 三水区西南街道，实验中学 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2018年4月24日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯/总氯等 | 经检测，所有指标均合格。 | 无 | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 8 | 三水区西南街道西南街道，文锋中路18号门前水龙头 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2018年4月24日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯/总氯等 | 经检测，所有指标均合格。 | 无 | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 9 | 三水区西南街道西南街道，华夏酒店 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2018年4月24日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯/总氯等 | 经检测，所有指标均合格。 | 无 | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 10 | 三水区西南街道，新华路四号 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2018年4月24日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯/总氯等 | 经检测，所有指标均合格。 | 无 | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 11 | 三水区西南街道广海大道西16号区人民医院 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2018年4月24日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯/总氯等 | 经检测，所有指标均合格。 | 无 | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 12 | 三水区西南街道西南街道，妇教所 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2018年4月24日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯/总氯等 | 经检测，所有指标均合格。 | 无 | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 13 | 三水区西南街道西南街道，旺阁美食 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2018年4月24日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯/总氯等 | 经检测，所有指标均合格。 | 无 | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 14 | 三水区西南街道，海畔明苑泵房 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2018年4月24日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯/总氯等 | 经检测，所有指标均合格。 | 无 | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 15 | 三水区西南街道金太阳酒店 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2018年4月24日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯/总氯等 | 经检测，其中消毒剂余量偏低，其余所有指标均合格。 | 游离余离小于0.05mg/L | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行〘生活饮用水标准检验方法〙（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以〘生活饮用水卫生标准〙（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。