主动公开                       佛环三复〔2022〕81号

关于《白坭镇聚龙湾产业园配套污水处理设施项目环境影响报告书》审批意见的函

佛山市三水西江发展投资有限公司：

你公司报来由广东中正环科技术服务有限公司编制的《白坭镇聚龙湾产业园配套污水处理设施项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》，统一项目代码：2101-440607-04-01-649715）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条、第二十二条等条文，经研究，批复如下:

一、你公司及广东中正环科技术服务有限公司对报批材料的真实性负责、对《报告书》的评价结论负责，你公司谨慎选择治理工艺，并对生产过程中的安全生产负责。

二、项目位于佛山市三水区白坭镇聚龙湾产业园金白线西侧宗地（厂区中心地理坐标为：112.84028649°E，23.02725207°N）。项目总投资约为2500万元，其中环保投资为2500万元。项目占地面积为5306.49平方米，总建筑面积128.77平方米。项目收集范围包括聚龙湾产业园A区和恒益电厂西侧片区两家企业的生活污水，设计处理规模为2500吨/天，其中500吨/天为生活污水，2000吨/天为生产废水，项目不包括厂区外废水收集管网设施建设，不设化验室。项目劳动定员7人，均不在厂内食宿；年正常运行365天，每天运行24个小时。

根据《报告书》评价结论及专家组意见，项目按照《报告书》中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实《报告书》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。

三、项目必须严格按《报告书》要求落实各项环境保护措施，执行各项污染物排放标准，并应重点做好如下工作：

（一）项目应按《报告书》内容组织实施。项目实行雨污分流，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A排放标准、广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值。

（二）项目格栅及提升泵站、调节池、污泥贮存池、污泥脱水间、一体化A2O+MBR池的废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值要求。其余无组织排放废气厂界排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建要求。

（三）项目须合理布局厂房和设备，确保营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

（四）项目产生的固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化原则，做好分类管理并建立台账。危险废物交由有资质的单位处理，一般工业固体废物委托具备资格和能力的单位处理。各类固废厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013年修改单等要求；生活垃圾分类管理并交由相关部门分类处理。

（五）制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，加强污染防治设施的管理和维护，确保环境安全，应确保项目达到国际清洁生产先进水平。

（六）规范设置排污口，所有排放口、污水管网和雨水管网等应按《佛山市环境保护局关于全面推进工业企业污水排放口及给排水系统规范化管理的通知》（佛环〔2018〕66号）要求执行。

（七）项目不安排大气污染物总量指标。核定项目水污染物总量控制指标化学需氧量为36.5吨/年，氨氮为4.56吨/年。

四、项目主要产污工序（格栅及提升泵站、调节池、污泥贮存池、污泥脱水间、一体化A2O+MBR池）及主要治理设施安装高清视频监控，并与我局在线监控平台联网。

五、项目需按要求在进水口、出水口安装COD、氨氮、pH、流量、总磷、总氮自动监测设备，并与佛山市污染源在线监控及总量控制管理系统联网。

六、环境影响报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，工程超过5年方决定开工建设的，环境影响报告书应当报我局重新审核。

七、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工并具备试生产（运行）条件后，你公司须向我局进行排污申报登记，领取排污许可证或登记后，方可投入试生产（运行），并应在规定期限内完成竣工环境保护验收。

佛山市生态环境局

2022年10月18日

抄送：市自然资源局三水分局，区发展和改革局，区应急管理局，白坭镇政府，广东中正环科技术服务有限公司。