主动公开                        佛环三复〔2022〕99号

# 关于《三水区南山LNG站（一期）建设项目环境影响报告表》审批意见的函

佛山市三水燃气有限公司：

你公司报来由佛山市环境工程装备有限公司编制的《三水区南山LNG站（一期）建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，统一项目代码：2206-440607-04-01-380968）等材料已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条、第二十二条等条文，经研究，批复如下：

一、你公司及佛山市环境工程装备有限公司对报批材料的真实性负责，对《报告表》的评价结论负责，你公司谨慎选择治理工艺，并对生产过程中的安全生产负责。

二、项目位于佛山市三水区南山镇康裕一路以南、康盛一路以西地块（中心地理位置：北纬 23°28'47.820"、东经112°50'2.770"）。项目总投资5436万元，其中环保投资100万元。项目主要为南山镇居民及用气企业提供天然气，建设4个150立方米LNG天然气储罐和8台5000标方/小时汽化器，本项目建成后天然气供气规模为50000立方米/天。项目劳动定员为5人，年工作365天，每天3班制，每班8小时。

根据《报告表》评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求，其建设从环境保护角度可行。

项目须严格按《报告表》的要求落实各项环境保护措施，执行各项污染物排放标准，并重点做好如下工作：

（一）施工过程中，按照《报告表》要求落实环境保护措施，降低对周边环境的影响。

（二）项目生活污水产生量为287.438吨/年，经预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和南山镇污水处理厂进水水质严者后，排入南山镇污水处理厂。

（三）项目备用柴油发电机燃烧废气执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准要求；厂区内有机废气无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1特别排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值要求；员工食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

（四）项目必须合理布局厂房和设备，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准要求。

（五）项目产生的固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化原则，做好分类管理并建立台账。危险废物交由有资质的单位处理，一般工业固体废物委托具备资格和能力的单位处理。各类固废厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013年修改单等要求；建筑垃圾、生活垃圾分类管理并交由相关部门分类处理。

（六）规范设置排污口，所有排放口、污水管网和雨水管网等应按《佛山市环境保护局关于全面推进工业企业污水排放口及给排水系统规范化管理的通知》（佛环〔2018〕66号）要求执行。

四、项目主要产污工序（气化、调压等）及主要治理设施安装高清视频监控，并与我局在线监控平台联网。

五、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工并具备试生产（运行）条件后，你公司须向三水分局进行排污申报登记，领取排污许可证或登记后，方可投入试生产（运行），并应在规定期限内完成竣工环境保护验收。

七、本环评报告仅作为建设项目环境保护的专业要求，如经科、招商、发改、规划、住建、应急等相关职能部门对该项目有其他要求的，请以相关单位的要求遵照执行。

此复。

佛山市生态环境局

2022年12月27日

抄送：佛山市自然资源局三水分局，区发展和改革局，区应急管理局，南山镇政府，佛山市环境工程装备有限公司。