附件一：

消防设备维保服务项目

一、服务内容

- 项目地址：佛山市三水区西南街道康乐路10号

（二）每月对我院门诊楼、亲子楼（住院楼）、供应楼的消防设备设施进行维护保养，保障其正常运行，具体设备设施如下：

- 消防供配电设施

- 火灾自动报警灭火系统

- 消防供水设施

- 消火栓（消防炮）灭火系统

- 自动喷水灭火系统

- 气体灭火系统

- 防烟和排烟系统

- 应急照明和疏散指示标志

- 应急广播系统

- 消防专用通话

- 防火分隔设施

- 消防电梯系统

- 建筑灭火器

二、 服务细则

（一）必须按国家有关消防法规、条例以及物业管理的有关消防要求做好维护保养工作，协助甲方完成有关物业管理的考核评检。

（二）必须设立24小时值班应急电话，做到随传随到。当甲方消防系统出现或发生故障时，乙方在接到甲方通知后两小时内必须派员到场排除故障。

（三）保养专业技术人员对甲方消防中心值班人员进行指导，使甲方人员能正确使用消防系统并掌握一般维护方法。

（四）派专业技术人员按保养标准对消防系统进行定期的全面检查和保养，并向甲方提供检查、保养记录；乙方向甲方及时解释系统运行状态。

（五）检查发现到消防系统的配件、零部件发生故障时，乙方全力处理确保系统安全运行。

三、服务费用

服务费用含税费；消防部门的年度检测费及感烟探测器的清洗费用除外。