主动公开                        佛环三复〔2023〕84号

关于《佛山综合能源（公控）有限公司新建2台2t/h燃气锅炉和2台6t/h燃气锅炉临时供

热项目环境影响报告表》审批意见的函

佛山综合能源（公控）有限公司 ：

你公司报来由广东思创环境工程有限公司编制的《佛山综合能源（公控）有限公司新建2台2t/h燃气锅炉和2台6t/h燃气锅炉临时供热项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，统一项目代码：2308-440607-04-01-498967）等材料已收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条第二款第（二）项、第二十二条第一款的规定，经研究，批复如下：

一、你公司及广东思创环境工程有限公司对报批材料的真实性负责，对《报告表》的评价结论负责，你公司谨慎选择治理工艺，并对生产过程中的安全生产负责。

二、项目位于佛山市三水区白坭镇水都饮料基地南拓片区4号旁边空地（地理坐标为：北纬23°05′10.343″，东经112°50′34.764″），项目占地面积294平方米，建筑面积147.7平方米。项目总投资 498 万元，环保投资20万元。主要从事热力生产和供应，年生产蒸汽量13000吨给佛山泰啤啤酒有限公司使用。项目劳动定员共 4人，年工作时间300天，工作制度为三班制，一班8小时，均不在厂内住宿。

根据《报告表》评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求，其建设从环境保护角度可行。

三、项目须严格按《报告表》的要求落实各项环境保护措施，执行各项污染物排放标准，并重点做好如下工作：

（一）项目锅炉废水水质达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级排放标准的较严者，经市政污水管网进入汇之源金本污水处理厂集中处理。

（二）项目锅炉用天然气为燃料，年耗天然气108万标准方，燃烧废气通过管道收集后执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表3 大气污染物特别排放限值，引至高空排放。

（三）项目必须合理布局厂房和设备，产生震动和噪声的机械设备，要采取隔音、消声和减振处理措施；项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。

（四）项目产生的固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化原则，做好分类管理并建立台账。危险废物交由有资质的单位处理，各类固废厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求；建筑垃圾、生活垃圾分类管理并交由相关部门分类处理。

（五）规范设置排污口，所有排放口、污水管网和雨水管网等应按《佛山市环境保护局关于全面推进工业企业污水排放口及给排水系统规范化管理的通知》（佛环〔2018〕66号）要求执行。

（六）核定全厂大气污染物排放总量指标：二氧化硫：0.002吨/年，氮氧化物：0.328吨/年，根据《佛山市排污权有偿使用和交易管理办法》（佛府办〔2020〕19号），本批复中核定的需要新增大气污染物总量指标，应当在依法申领（或变更）排污许可证前，通过排污权交易取得，其新增的排污总量指标数量按本批复意见确定。

四、项目主要产污工序及主要治理设施安装高清视频监控，实时监控内容至少在现场保存三个月。

五、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工并具备试生产（运行）条件后，你公司须向三水分局进行排污申报登记，领取排污许可证或登记后，方可投入试生产（运行），并应在规定期限内完成竣工环境保护验收。

七、本环评报告仅作为建设项目环境保护的专业要求，如经科、招商、发改、规划、住建、应急等相关职能部门对该项目有其他要求的，请按相关单位的要求遵照执行。

此复。

佛山市生态环境局

2023年11月21日

抄送：佛山市自然资源局三水分局，区发展和改革局，区应急管理局，白坭镇政府，广东思创环境工程有限公司。