设备参数需求

| 设备名称 | 设备参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 超融合一体机 | 硬件参数 | 规格：2U。 2、CPU：intel Xeon Silver 4314 CPU@2.40GHZ（16C）或等性能或以上，2颗。 3、内存：≥128GB（DDR4 3200或同等性能或以上）。 4、标配盘位数：≥12。 5、硬盘：1.92T（或以上）固态硬盘-SSD（读密集型）≥2个;240GB（或以上）（SATA SSD)≥2个;6T（或以上）机械硬盘≥4个; 6、电源：白金≥750W，冗余电源。 7、网络接口：千兆电口≥4个；万兆光口≥2个。 | 1、软件升级(*3年); 2、产品质保（标准版）(*3年); |
|  | 系统软件 | 计算服务器虚拟化软件 网络虚拟化软件 虚拟存储软件 云计算管理软件 |  |
| 万兆交换机 | 硬件参数 | 万兆光口≥12个， 千兆电口≥12个； 3、交换容量：≥1.28Tbps、 4、包转发率：≥450Mpps； 5、支持全端口线速转发； 6、光模块≥8个; |  |
|  | 系统软件 | 1、交换机管理平台软件 |  |