附件

佛山市三水区用户水龙头水质监测信息公开表（2024年第一季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三水区西南街道工业大道3号北江小学 | 佛山市西江供水有限公司西江水厂 | 三水区疾病预防控制中心 | 三水区疾病预防控制中心 | 2024年1月9日 | pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高氯酸盐。 | 监测指标均合格 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 2 | 三水区西南街道货场路7号西南街道第七小学 | 佛山市西江供水有限公司西江水厂 | 三水区疾病预防控制中心 | 三水区疾病预防控制中心 | 2024年1月9日 | pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高氯酸盐。 | 监测指标均合格 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 3 | 三水区西南街道文锋中路18号 | 佛山市西江供水有限公司西江水厂 | 三水区疾病预防控制中心 | 三水区疾病预防控制中心 | 2024年1月9日 | pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高氯酸盐。 | 监测指标均合格 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 4 | 三水区西南街道沙头大道22号健力宝中学 | 佛山市西江供水有限公司西江水厂 | 三水区疾病预防控制中心 | 三水区疾病预防控制中心 | 2024年1月9日 | pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高氯酸盐。 | 监测指标均合格 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 5 | 三水区西南街道永兴路2号三水区实验小学 | 佛山市西江供水有限公司西江水厂 | 三水区疾病预防控制中心 | 三水区疾病预防控制中心 | 2024年1月9日 | pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高氯酸盐。 | 监测指标均合格 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 6 | 三水区西南街道教育东路9号华侨中学附属小学 | 佛山市西江供水有限公司西江水厂 | 三水区疾病预防控制中心 | 三水区疾病预防控制中心 | 2024年1月9日 | pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高氯酸盐。 | 监测指标均合格 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 7 | 三水区西南街道人民三路139号三水区人民政府 | 佛山市西江供水有限公司西江水厂 | 三水区疾病预防控制中心 | 三水区疾病预防控制中心 | 2024年1月9日 | pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高氯酸盐。 | 监测指标均合格 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 8 | 三水区云东海街道同福北路23号广东省女子强制隔离戒毒所 | 佛山三水佛水供水有限公司北江水厂 | 三水区疾病预防控制中心 | 三水区疾病预防控制中心 | 2024年1月9日 | pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高氯酸盐。 | 监测指标均合格 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 9 | 三水区云东海街道桃园西路与映海路交叉口东南200米云东海学校 | 佛山三水佛水供水有限公司北江水厂 | 三水区疾病预防控制中心 | 三水区疾病预防控制中心 | 2024年1月9日 | pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高氯酸盐。 | 监测指标均合格 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 10 | 三水区云东海街道学海路1号广东财经大学(佛山校区) | 佛山三水佛水供水有限公司北江水厂 | 三水区疾病预防控制中心 | 三水区疾病预防控制中心 | 2024年1月9日 | pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高氯酸盐。 | 监测指标均合格 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 11 | 三水区大塘镇建设路117号三水区第三中学 | 佛山三水佛水供水有限公司北江水厂 | 三水区疾病预防控制中心 | 三水区疾病预防控制中心 | 2024年1月10日 | pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高氯酸盐。 | 监测指标均合格 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 12 | 三水区大塘镇大兴大道中96号大塘镇政府 | 佛山三水佛水供水有限公司北江水厂 | 三水区疾病预防控制中心 | 三水区疾病预防控制中心 | 2024年1月10日 | pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高氯酸盐。 | 监测指标均合格 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 13 | 三水区大塘镇永大西路99号连滘村委会 | 佛山三水佛水供水有限公司北江水厂 | 三水区疾病预防控制中心 | 三水区疾病预防控制中心 | 2024年1月10日 | pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高氯酸盐。 | 监测指标均合格 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 14 | 三水区芦苞镇四联村委会蔡边小学 | 佛山三水佛水供水有限公司北江水厂 | 三水区疾病预防控制中心 | 三水区疾病预防控制中心 | 2024年1月10日 | pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高氯酸盐。 | 监测指标均合格 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 15 | 三水区芦苞镇芦卫街12号5栋芦苞同方医院 | 佛山三水佛水供水有限公司北江水厂 | 三水区疾病预防控制中心 | 三水区疾病预防控制中心 | 2024年1月10日 | pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高氯酸盐。 | 监测指标均合格 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 16 | 三水区芦苞镇华山大道1号芦苞实验小学 | 佛山三水佛水供水有限公司北江水厂 | 三水区疾病预防控制中心 | 三水区疾病预防控制中心 | 2024年1月10日 | pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高氯酸盐。 | 监测指标均合格 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 17 | 三水区南山镇迳口华侨经济区知青路迳口中心小学 | 佛山三水佛水供水有限公司北江水厂 | 三水区疾病预防控制中心 | 三水区疾病预防控制中心 | 2024年1月10日 | pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高氯酸盐。 | 监测指标均合格 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 18 | 三水区南山镇六和禾生旧街六和小学 | 佛山三水佛水供水有限公司北江水厂 | 三水区疾病预防控制中心 | 三水区疾病预防控制中心 | 2024年1月10日 | pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高氯酸盐。 | 监测指标均合格 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 19 | 三水区南山镇越侨路明华村1座 | 佛山三水佛水供水有限公司北江水厂 | 三水区疾病预防控制中心 | 三水区疾病预防控制中心 | 2024年1月10日 | pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高氯酸盐。 | 监测指标均合格 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 20 | 三水区乐平镇工业大道54号南边小学 | 佛山三水佛水供水有限公司北江水厂 | 三水区疾病预防控制中心 | 三水区疾病预防控制中心 | 2024年1月11日 | pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高氯酸盐。 | 监测指标均合格 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 21 | 三水区乐平镇乐平大道37号锦溢华庭 | 佛山三水佛水供水有限公司北江水厂 | 三水区疾病预防控制中心 | 三水区疾病预防控制中心 | 2024年1月11日 | pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高氯酸盐。 | 监测指标均合格 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 22 | 三水区乐平镇三江管理区海洲村 | 佛山三水佛水供水有限公司北江水厂 | 三水区疾病预防控制中心 | 三水区疾病预防控制中心 | 2024年1月11日 | pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高氯酸盐。 | 监测指标均合格 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 23 | 三水区白坭镇汇龙大道白坭中学 | 佛山市西江供水有限公司西江水厂 | 三水区疾病预防控制中心 | 三水区疾病预防控制中心 | 2024年1月11日 | pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高氯酸盐。 | 监测指标均合格 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 24 | 三水区白坭镇凤果村一小区9号 | 佛山市西江供水有限公司西江水厂 | 三水区疾病预防控制中心 | 三水区疾病预防控制中心 | 2024年1月11日 | pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高氯酸盐。 | 监测指标均合格 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 25 | 三水区白坭镇岗头村开发区1号白坭二小 | 佛山市西江供水有限公司西江水厂 | 三水区疾病预防控制中心 | 三水区疾病预防控制中心 | 2024年1月11日 | pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高氯酸盐。 | 监测指标均合格 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 26 | 三水区云东海街道云东海大道11号三水中学高中部 | 佛山三水佛水供水有限公司北江水厂 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2024年1月9日 | pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高氯酸盐。 | 监测指标均合格 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 27 | 三水区西南街道健力宝北路23号德信大厦 | 佛山市西江供水有限公司西江水厂 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2024年1月9日 | pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高氯酸盐。 | 监测指标均合格 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |
| 28 | 三水区西南街道贤兴一街2号碧桂园三水华府7座1楼101之1 | 佛山市西江供水有限公司西江水厂 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2024年1月9日 | pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高氯酸盐。 | 监测指标均合格 | —— | 不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用 |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。