附件

三水区污染源自动监控设施运营

管理考核办法

（征求意见稿）

第一章 总 则

第一条 为进一步规范我区污染源自动监控设施运营管理工作，提高运营管理水平，保障污染源自动监控系统的稳定性和数据的准确性，根据《污染源自动监控管理办法》、《污染源自动监控设施运行管理办法》、《污染源自动监控设施现场监督检查办法》和《佛山市污染源自动监控设施运营管理考核办法》等有关规定，结合我区实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于我区范围内污染源自动监控设施运营管理活动。

第三条 本办法所称污染源自动监控设施,是指在污染源现场安装的用于监控、监测污染物排放的在线自动监测仪、流量 (速)计、污染治理设施运行记录仪和数据采集传输仪器、仪表、传感器等设施。

第四条 本办法所称自动监控设施的运营，是指从事自动监控设施操作、维护和管理，保证设施正常运行的活动，分为社会化运营和排污单位自行运营两种方式。
　　（一）社会化运营是指具有独立法人资格的企业或企业化管理的事业单位，接受排污单位委托，按照双方签订的合同，为其提供自动监控设施操作、维护和管理，保证设施正常运行，并承担相应环境责任的经营服务活动。

（二）自行运营是指排污单位自行从事其自动监控设施操作、维护和管理，保证设施正常运行，并承担相应环境责任的活动。

第五条　对有下列情形之一的排污单位，建议其污染源自动监控设施委托有关单位进行社会化运营：

（一）因故意不正常使用污染治理设施排放污染物，受到环保主管部门行政处罚的企业；

（二）根据市、区环境保护信用管理办法，因环保违法问题被环保部门列为环保严管的企业；

（三）纳入国家重点监控重金属企业；

（四）在监督检查或常规监测中一年内出现排放污染物超标次数在2次以上（含2次）的，并受到环保主管部门行政处罚的企业；

（五）私设暗管或采取其他规避监管的方式违法排放水污染物的企业，并受到环保主管部门行政处罚的企业；

（六）曾获得运营严管（红牌标识）的自行运营企业；

（七）其他环保部门认为应委托运营的企业。

第二章 运营备案

第六条 污染源自动监控设施运营实行备案制度。运营单位必须在区环保部门进行备案后方可在我区开展社会化运营或自行运营工作。备案需具备以下条件：

（一）具有通过有效年检的营业执照和税务登记证；

（二）备有运营维护所需的计量仪器仪表、检测仪和相应的实验条件；

（三）备有自动监控仪器和数据采集仪的备机、备品、备件和必要的维修工具；

（四）在我市或者与佛山相邻城市（广州、清远、肇庆、江门、中山等）行政区域内设立固定办公、维修场所，配备固定专业维护人员,以达到定期维护和及时检修，保证运营质量；

（五）所运营含污染物分析仪的污染源数量与现场维护人员数比例不得大于10:1，运营单位在区一级有驻点机构的辖区可适当放宽到20:1；

（六）自动监控设施的操作人员应当按国家规定，经培训考核合格，持证上岗；

（七）根据有关规定应当具备的其他条件。

第七条 运营合同正式签署或变更时，运营单位须将合同正式文本于10个工作日内报市、区环保部门备案；污染源自动监控设施验收后5个工作日内，运营单位应将污染源自动监控设施有关情况以及污染物监测仪器钥匙及仪器运行密码，报环保部门备案，其中国控重点污染源需在市、区两级环保部门备案，非国控重点污染源报区环保部门备案。

第三章 职责和义务

第八条 运营单位应积极履行污染源自动监控设施运营委托合同和相关技术规范规定的各项维护职责，确保所维护自动监控设施的正常运转，上报数据及时、准确、可靠，不得故意损坏污染源自动监控设施或故意影响自动监控设施正常运行。

第九条 运营单位的日常运营维护应当严格按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》（HJ/T 355-2007）、《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）》（HJ/T 356-2007）、 《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》（HJ/T 75-2007）等相关规范要求运营。

第十条 污染源自动监控设施运营单位应按照国家或地方相关法律法规和标准要求，建立健全管理制度。主要包括：人员培训、操作规程、岗位责任、定期比对监测、定期校准维护记录、运行信息公开、设施故障预防和应急措施等制度。常年备有日常运行、维护所需的各种耗材、备用整机或关键部件。

第十一条 运营单位应积极配合各级环保部门的现场监督检查，并按要求提供自动监控设施运行管理的相关资料和台账，并如实反映自动监控设施的运行情况。

第十二条 排污单位存在干扰社会化运营单位的正常工作、影响自动监控设施的正常运行和超标排放等行为的，运营单位应主动书面报告区环保部门。

第十三条 污染源自动监控设施由于严重老化等无法稳定运行，设施主要部件故障无法修复且无厂商生产而难以购置配件等情况，需要更换自动监控设施的，运营单位应主动书面报告区环保部门。

第十四条 运营单位应建立完善污染源自动监控管理台账，做到一企一档。台账内容主要包括：

( 一 ) 所运行维护排污单位的基本信息，自动监控设施的基本信息、安装信息和重要参数设置信息；

( 二 ) 自动监控设施实行社会化运营的交接记录；

( 三 ) 监控平台的巡查记录（ 每日上、下午至少各一次）、日常维护记录及数据缺失、异常情况查处记录；

( 四 ) 标准气体、 标准液体等的购置、更换记录；

( 五 ) 备机、药剂及其他耗材的购置、添加、更换记录；

( 六 ) 每季度自行比对监测记录；

( 七 ) 设备维修期间的人工监测记录；

（八）危险废物移交记录和收集处理合同；

（九 ) 自动监控设施现场端运营台账等。最近半年内的现场运营台帐应当放置在监控站房，以备环保部门检查时查阅。现场无法提供现场端维护台账的运营单位视为无相关记录。

第十五条 与排污单位的运营合同过期后未重新签订的，原运营单位应及时书面报告区环保部门；运营单位运营合同终止时应积极配合新进运营单位完成交接工作。

第十六条 污染源自动监控设施确需搬迁、拆除或停运的,排污单位或运营单位应当事先向区环保部门报告, 未经环保部门同意，运营单位不得协助排污单位搬迁、拆除或停运自动监控设施。

第十七条 污染源自动监控设施发生故障不能正常使用的,运营单位应当在发生故障后12小时内向区环保部门报告,并及时检修,对72小时内无法排除故障的仪器，应安装备用仪器或采取手工监测（每天不少于 4 次，间隔不得超过 6 小时）等方式。备用仪器应根据国家有关技术规定重新调试，经检测比对合格后方可投入运行。

第十八条 运营单位应对污染源自动监控设施运行产生的废液统一收集，统一处理，属危险废物的，应当按照有关规定处理，并在运行台账中加以记录。

第四章 监督和考核

第十九条 区环保部门于每年3月至4月对上年度各运营单位的运营状况进行考核评价。考核评价结果分运营良好、运营警示、运营严管三个等级，依次以绿牌、黄牌、红牌标识，由区环保部门在局网站等媒体上公开评价结果。

第二十条 运营单位考核评价内容包括：现场端运行、监督管理、有效性审核、数据传输有效率四个方面。考核常规项目总分100分，加分项目10分。得分在80 分（含80 分）-110 分的，评定为运营良好单位；得分在60 分（含60 分）-79 分的，评定为运营警示单位；得分在60 分以下，评定为运营严管单位，《运营单位考核评价指标及评分方法（试行）》附后。

第二十一条 对运营良好单位（绿牌标识），运营单位评选各类先进，在出具环保审核意见时，予以优先推荐资格；区内污染源自动监控设施安装、运营优先推荐。

第二十二条 对运营警示单位（黄牌标识），考核结果在全区予以通报；运营单位评选各类先进，在出具环保审核意见时，不予以推荐资格;考核结果公布之日起半年内区内污染源自动监控设施安装、运营不予推荐；加大其运营企业的现场检查频次。

第二十三条 对运营严管单位（红牌标识），考核结果在全区予以通报，并上报市环保局；运营单位评选各类先进，在出具环保审核意见时，不予以推荐资格；考核结果公布之日起1年内不得在三水区内从事新建污染源自动监控设施安装、运营；并加大其运营企业的现场检查频次。

第二十四条 运营单位发生下列行为之一者，直接评定运营严管单位（红牌标识），并由区环保部门及时在部门网站等媒体上公开评价结果，结果公布之日起按本办法第二十三条执行：

（一）使用修改系统参数、改变采样点位、干扰数据传输等手段影响自动监控系统正常运行或传输虚假数据的；

（二）通过稀释、吸附、吸收、过滤等方式处理监控样品或对试剂进行变动操作的，掩盖真实排污状况行为的；

（三）违反技术规范的要求，对污染源自动监控系统功能进行删除、修改、增加、干扰，造成污染源自动监控系统不能正常运行，或者对污染源自动监控系统中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改、增加的操作；

（四）协助排污单位弄虚作假，人为原因造成污染源自动监控设施不正常运行的；

（五）被各级环保部门查实或被新闻媒体曝光的弄虚作假行为；

（六）承担运营的区内国控污染源自动监控设施30%以上（含30%）的点位数据传输有效率低于75%的；

（七）运营过程产生的危险废物未按有关规定处理的。

第二十五条 本办法由三水区环境运输和城市管理局负责解释，自公布日起实施。

| 运营单位考核评价指标及评分方法（试行） |
| --- |
| 类别 | 指标名称 | 考核内容 | 计分说明 | 评价科室 | 备注 |
| 现场端运行（20分） | 运营管理制度 | 污染源自动监测设备运行管理制度。年内随机抽查不低于3家企业（每家运营商，不满3家的全部检查，下同）的监控站房，检查是否符合要求： （1）人员是否参加培训上岗； （2）是否具有操作规程制度； （3）是否具有岗位责任制度； （4）是否有定期比对监测和校准维护记录制度； （5）是否有运行信息公开制度； （6）是否有设施故障预防和应急措施等制度； （7）制度是否制定完善，并悬挂或张贴； （8）是否定期校准和校验仪器； （9）一年内有效性审核合格标志是否张贴完整。 | 未落实相关运营管理制度和要求的，每监控点每项扣1分 | 环境监察科 | 采取日常检查和年终集中抽查相结合的形式。 |
|  | 运行记录规范 | 年内抽查不低于3家企业，运行等记录是否齐全规范 （1）设备操作、使用维护保养记录； （2）运行、巡检记录； （3）定期校准校验记录； （4）标准物质易耗品定期更换记录； （5）设备故障状况及处理记录； （6）运维记录是否摆放现场备查； （7）对异常和缺失数据按规范进行标识和补充的记录； （8）危险废物收集转移记录； （9）参数设置是否符合规范。 | 现场无法提供现场端维护台账的社会化运行单位视为无相关记录。第（1）-（8）项每发现缺一项扣1分，填写不规范，扣1分；第（9）项每发现不符合规范一处扣3分 | 环境监察科 | 采取日常检查和年终集中抽查相结合的形式。 |
|  | 正常运行率 | 运营企业设备运转率是否达到90%。对全部运营企业进行核查，设备运转率%=（实际运行天数/企业排放天数）×100%。 | 每家企业低于90%，扣0.5分 | 环境监察科 |  |
|  | 异常、超标数据的标识和处理 | 对异常和缺失数据的处理是否符合技术规范要求。随机抽查不低于3家企业，检查异常、失控和缺失时段数据是否及时标记、处理和补充。 | 每发现一处不规范，扣1分 | 信息中心 |  |
| 监督管理（30分） | 常规检查 | 区级环保部门对国控企业每月至少检查一次，非国控企业每季度至少检查一次；检查监控点是否存在不按规范运营情况。 | 每发现一起不按规范运营，扣0.5分 | 环境监察科 | 按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》（HJ/T 355-2007）和《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》（HJ/T 75-2007）规定的日常维护内容考核。 |
|  | 日常管理 | 是否落实搬迁、拆除、停机提前报告环保部门制度。 | 未落实提前报告制度，擅自搬迁、拆除、停运的，每发现一起扣5分 | 环境监察科 |  |
|  |  | 自动监控设施故障是否及时报告及时处理。 | 未及时报告扣2分，未按有关要求处理扣3分 | 信息中心 |  |
|  |  | 是否按要求做好合同报备和污染物监测仪器钥匙及仪器密码报备工作。 | 不按要求，每发现一起扣3分 | 信息中心 |  |
|  |  | 对超标异常数据应及时调查并将情况反馈环保部门，涉嫌超标排放的应主动向环保部门报告。 | 调查反馈情况未及时或未反映事实的，每发现一起扣3分 | 环境监察科 |  |
|  | 监督检查 | 因运行不规范不到位等问题被环保部门通报或区级以上减排核查、监督检查时发现问题的。 | 市级以上减排核查、监督检查发现问题一处扣5分，市级及以上环保部门通报一次扣5分；区、镇级减排核查、监督检查时发现问题一处扣3分，区、镇环保部门通报一次扣3分。 | 信息中心 | 以通报文件为评价依据 |
| 有效性审核（25分） | 比对监测 | 比对监测结果是否符合有关要求，包括常规有效性审核比对监测，和随机抽查不少于2家企业现场盲样考核。 | 季度内，常规比对监测结果初次不合格扣2分，补测后不合格扣3分；随机盲样比对考核不符合有关要求，每监控点扣3分 | 区监测站 | 盲样考核：每年由区环保部门组织运营单位抽查考核或交叉检查考核时进行 |
|  | 监督考核合格 | 自动监测数据通过有效性审核。 | 下发整改一次，扣2分，未依时报送整改情况的，一次扣1分，未通过有效性审核的，每一点位扣5分 | 信息中心 | 1、因比对监测不合格下发的整改不重复扣分； 2、因比对监测不合格而未通过有效性审核，且比对监测已扣满5分的，不再重复扣分，未扣满5分的，合并扣5分。 |
|  |  | 计量器具形式批准证书或生产许可证有效期和环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测证书有效期 | 超过有效期，发现一起扣1分 | 信息中心 |  |
|  | 数据一致性 | 抽查不低于3家企业，每家企业抽查不少于10组数据，进行数据一致性核查。 | 自动分析仪、数据采集传输仪及上位机接收到的数据误差大于1%时，每套设备扣2分 | 信息中心 | 采取日常检查和年终集中抽查相结合的形式。 |
| 数据传输有效率（25分） | 数据传输有效率 | 运营的国控污染源自动监控设施点位数据传输有效率达到75%以上。 | 每发现一家数据传输有效率低于75%，扣5分 | 信息中心 | 以国发软件统计数据作为考核 |
|  | 平台值守 | 对国发软件数据传输有效率异常问题要及时（24小时内）响应，涉及数据传输问题要在5天内解决问题。 | 未按要求响应每起扣0.5分；未及时解决每起扣1分 | 信息中心 |  |
| 加分项（10分） |  | 举报排污单位的环境违法行为，并经查实。 | 每举报一家，并经查实加3分 | 环境监察科 |  |
|  |  | 年度国控污染源数据传输有效率高于90%。 | 每一家企业加0.3分 | 信息中心 | 以国发软件统计数据作为考核 |
|  |  | 积极参与我区自动监控设施的监督检查，并在交叉检查中发现其他运营单位运营问题。 | 发现其他运营单位问题，每家企业加0.5分，上限5分 | 信息中心 |  |
| 注： 1、考核内容包括：现场端运行（20分）、监督检查（30分）、有效性审核（25分）、数据传输有效率（25分）四项，总分100分，每项内容的扣分上限为该项总分。加分项上限10分。 2、80-110分：绿牌标识；60-79分：黄牌标识；0-59分：红牌标识。 3、环保部门日常检查中邀请运营单位参与交叉检查，交叉检查指运营单位对其运营外的监控点进行互相检查。 |

# Text boxes

— 15 —